医用气体系统及承压类特种设备维保服务采购调研公示
我院近期拟确定医用气体系统及承压类特种设备维保服务商，现对该项目进行公示，欢迎符合相关条件的供应商参加。
一、项目名称：医用气体系统及承压类特种设备维保服务
二、项目简要说明：
	一、医用液氧系统

	设备信息
	规格参数
	数量
	位置
	备注（工作内容）

	医用液氧罐
	5立方立式液氧罐
	2台
	 
住院部
西北角
	基本维护（防锈处理）
罐体年检

	汽化器
	100m3/h汽化器
	2台
	
	基本维护（防锈处理）

	配件
	仪表、阀组、爆破片等
	实勘
	
	含年检、更换、维护

	管路、仪表及阀组
	不锈钢焊接管φ28 -φ8、相应阀门配件、测压表、二级减压箱
	实勘
	门急诊住院部各楼层，详见系统图
	漏点修复、仪表维修及更换

	终端
	国标/德制设备带
	实勘
	
	无他项

	二、医用压缩空气系统

	设备信息
	规格参数
	数量
	位置
	备注（工作内容）

	空压机
	15kw螺杆空气压缩机（阿特拉斯）、冷冻式干燥机、过滤器
	2套
	 
 
住院部地下一层
	空压机维护和耗材更换

	储气罐
	1立方立式储气罐
	1台
	
	罐体基本维护

	配件
	电控柜、仪表、阀组、过滤器等
	实勘
	
	含年检、更换及维护

	管路、仪表及阀组
	不锈钢焊接管φ28 -φ8、相应阀门配件、二级减压箱
	实勘
	门急诊住院部各楼层，详见系统图
	漏点修复、仪表维修及更换

	终端
	国标/德制设备带
	实勘
	 
	无他项

	三、医用负压吸引系统

	设备信息
	规格参数
	数量
	位置
	备注（工作内容）

	真空泵
	5.5kw真空泵（ 佶缔纳士）
	2台
	住院部地下一层
	真空泵维护耗材更换

	真空罐
	1.6立方立式真空罐
	2台
	
	罐体基本维护

	汽水分离器
	φ900汽水分离器
 
	1台
	
	罐体基本维护

	配件
	电控柜、电磁阀、仪表、阀组等
	实勘
	
	含年检、更换及维护

	管路、仪表及阀组
	镀锌管DN100 -DN40、不锈钢焊接管φ10、相应阀门配件
	实勘
	门急诊住院部各楼层，详见系统图
	漏点修复、仪表维修及更换

	终端
	国标/德制设备带
	实勘
	 
	无他项


三、供应商资格要求:
①具有独立承担民事责任的能力;
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑤参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
四、报名接收信息：
报名开始接收时间：2021年8月20日至2021年8月27日 10:00
报名方式：现场报名
报名地点：吴江区第五人民医院采购办  （住院楼十六楼1606）
报名联系人：黄寨荣，联系电话：0512-63957117，QQ：724170247

五、报名要求：
请说明所公司名称、联系人、电话,提供公司介绍及财务相关制度
六、其他联系事项：
监督电话：0512-63957008
请供应商在报名截止时间前，关注院网站有关本项目有无变更公告。
吴江区第五人民医院
2021年8月20日
